## Ausgangsdaten
Anschaffungskosten |  | 11774 |  | gelb = Eingabefelder |  | Excel-Tabelle ohne Gewähr! Bitte im konkreten Einzelfall Formeln und Berechnungen genau prüfen!!!
MwSt. | 19% | 2237.06 |  | blau = Berechnungsfelder/Vorgaben
Gesamtkosten |  | 14011.06
Einspeisevergütung |  | 0.0714 | je kWh | Inbetriebnahme Oktober 2021
Strompreis Zukauf |  | 0.3 | je kWh | Wert vom Anbieter einschl. Grundgebühr
erwartete Strommenge pro Jahr |  | 3941 | kWh
eigener Strombedarf pro Jahr |  | 3200 | kWh | lt. letzter Jahresrechnung
davon aus PV Anlage |  | 73% |  | Erfahrungswert lt. Solarrechner ("Autarkie")
Abschreibungsdauer |  | 20 | Jahre
Monate im ersten Jahr |  | 3 | Monate | z.B. 3 bei Installation und Inbetriebnahme 1. Oktober
Zählergebühr |  | 0 | p.a. | eigener Zähler oben in AK enthalten, sonst Wert eingeben!
Betreiberkosten |  | 2% | der Anschaffungskosten |  | z.B. Steuerberatung, Instandhaltung, Versicherung, Wartung
Persönlicher Spitzensteuersatz
einschließlich KiSt und SoliZ |  | 35%
Selbstkosten:
Abschreibung erstes volles Jahr |  | 588.7
Betreiberkosten |  | 235.48
Kosten gesamt |  | 824.18
das sind je produzierter kWh |  | 0.20913
zzgl Ust | 19% | 0.039735
Selbstkosten Brutto |  | 0.24886 | /kWh
| rd | 0.25 | /kWh

## Planungsrechnung ohne Kredit
| Einnahmen |  |  | Ausgaben | [6 empty] | Steuerliches Ergebnis
Jahr | Vergütung | Eigen-verbrauch | Umsatzsteuer auf Einnahmen | Zinsen | Normal- abschreibungen | Sonder- abschreibungen | Zählergebühr | Betreiberkosten | Vorsteuer auf Anschaffungs- kosten und laufende Ausgaben | Gezahlte Umsatzsteuer | Steuerliches Ergebnis | Persönl. Steuersatz | Steuerzahlung bzw. Ersparnis
0 | 18.9936 | 41.6976 | 11.5313 |  | 147.175 |  | 0 | 58.87 | 2245.8905 | -2234.3592 | -145.3538 | 35% | -50.8738
1 | 75.9746 | 166.7904 | 46.1253 |  | 588.7 |  | 0 | 235.48 | 35.322 | 10.8033 | -581.415 | 35% | -203.4953
2 | 75.9746 | 166.7904 | 46.1253 |  | 588.7 |  | 0 | 235.48 | 35.322 | 10.8033 | -581.415 | 35% | -203.4953
3 | 75.9746 | 166.7904 | 46.1253 |  | 588.7 |  | 0 | 235.48 | 35.322 | 10.8033 | -581.415 | 35% | -203.4953
4 | 75.9746 | 166.7904 | 46.1253 |  | 588.7 |  | 0 | 235.48 | 35.322 | 10.8033 | -581.415 | 35% | -203.4953
5 | 75.9746 | 166.7904 | 46.1253 |  | 588.7 |  | 0 | 235.48 | 35.322 | 10.8033 | -581.415 | 35% | -203.4953
6 | 75.9746 | 166.7904 | 46.1253 |  | 588.7 |  | 0 | 235.48 | 35.322 | 10.8033 | -581.415 | 35% | -203.4953
7 | 75.9746 | 166.7904 | 46.1253 |  | 588.7 |  | 0 | 235.48 | 35.322 | 10.8033 | -581.415 | 35% | -203.4953
8 | 75.9746 | 166.7904 | 46.1253 |  | 588.7 |  | 0 | 235.48 | 35.322 | 10.8033 | -581.415 | 35% | -203.4953
9 | 75.9746 | 166.7904 | 46.1253 |  | 588.7 |  | 0 | 235.48 | 35.322 | 10.8033 | -581.415 | 35% | -203.4953
10 | 75.9746 | 166.7904 | 46.1253 |  | 588.7 |  | 0 | 235.48 | 35.322 | 10.8033 | -581.415 | 35% | -203.4953
11 | 75.9746 | 166.7904 | 46.1253 |  | 588.7 |  | 0 | 235.48 | 35.322 | 10.8033 | -581.415 | 35% | -203.4953
12 | 75.9746 | 166.7904 | 46.1253 |  | 588.7 |  | 0 | 235.48 | 35.322 | 10.8033 | -581.415 | 35% | -203.4953
13 | 75.9746 | 166.7904 | 46.1253 |  | 588.7 |  | 0 | 235.48 | 35.322 | 10.8033 | -581.415 | 35% | -203.4953
14 | 75.9746 | 166.7904 | 46.1253 |  | 588.7 |  | 0 | 235.48 | 35.322 | 10.8033 | -581.415 | 35% | -203.4953
15 | 75.9746 | 166.7904 | 46.1253 |  | 588.7 |  | 0 | 235.48 | 35.322 | 10.8033 | -581.415 | 35% | -203.4953
16 | 75.9746 | 166.7904 | 46.1253 |  | 588.7 |  | 0 | 235.48 | 35.322 | 10.8033 | -581.415 | 35% | -203.4953
17 | 75.9746 | 166.7904 | 46.1253 |  | 588.7 |  | 0 | 235.48 | 35.322 | 10.8033 | -581.415 | 35% | -203.4953
18 | 75.9746 | 166.7904 | 46.1253 |  | 588.7 |  | 0 | 235.48 | 35.322 | 10.8033 | -581.415 | 35% | -203.4953
19 | 75.9746 | 166.7904 | 46.1253 |  | 588.7 |  | 0 | 235.48 | 35.322 | 10.8033 | -581.415 | 35% | -203.4953
20 | 75.9746 | 166.7904 | 46.1253 |  | 441.525 |  | 0 | 235.48 | 35.322 | 10.8033 | -434.24 | 35% | -151.984
| 1538.4856 | 3377.5056 | 934.0383 |  | 11774 |  |  | 4768.47 | 2952.3305 | -2018.2922 | -11626.4788 |  | -4069.2676
Anteil Ust | 292.3123 | 641.7261 | [8 empty] | Insgesamt wird kein Überschuss erzielt, d.h.unter den gemachten Annahmen liegt Liebhaberei vor, keine Einkommensteuer.
|  |  | Die Umsatzsteuer(option) "kostet" eine Nettozahlung von |  |  |  |  | -2018.2922 | D.h. auch für die Umsatzsteuer errechnet sich hier kein überzeugender Vorteil, es sei denn, jemand macht die Steuererklärungen und Voranmeldungen selbst und rechnet sich dafür keine Kosten an.
|  |  | Davon entfallen auf den Eigenverbrauch, d.h. wären sowieso angefallen |  |  |  |  | 641.7261
|  |  | bleibt ein Vorteil von |  |  |  |  | -2660.0182 |  |  | -11626.4788 | Totalverlust incl. Gutschrift
|  |  | Das deckt nicht die StB-Kosten, wenn man die UStE nicht selber machen kann. | [7 empty] | -4311.5439 | Eigenverbrauch zu Steuerwert
|  |  | Wenn man nach 5 Jahren die Option rückgängig machen kann, dann errechnet | [7 empty] | -15938.0227 | Totalverlust ohneEigenverbauch
|  |  | sich ein Vorteil von: | [7 empty] | 16887.528 | Eigenverbrauch zu Marktwert
|  |  | Summe USt-Zahllast erste 5 Jahre |  |  |  |  | -2180.3424 |  |  | 949.5053 | verbleibender Vorteil
|  |  | davon für Eigenverbrauch |  |  |  |  | 166.3734
|  |  | verbleibt ein Vorteil von |  |  |  |  | -2346.7158
Das erscheint nicht viel - aber wenn die Energiepreise steigen und damit der Eigenverbrauch zu Marktwert, wird der Vorteil immer größer, weil ja die Anschaffungskosten fix bleiben und die variablen Kosten mit 2% marginal sind.
Das deckt knapp die Kosten für die Umsatzsteuererklärungen incl. Option
und Rücknahme der Option.
Warum es trotzdem nach der LANUV-Berechnung vorteilhaft ist:
Man bekommt ja Strom im Wert von
| Eigenverbrauch zu Fremdabgabepreis |  |  | 3377.5056
| das sind kWh |  |  | 47304 | [6 empty] | aufgezinst mit 3% ein jährlicher Vorteil von | 3% | Preissteigerung
| das entspricht zu Fremdbezugspreis |  |  | 14191.2 | [6 empty] | ergibt bei | 330.0007 | Vorteil pro Jahr
| zzgl 19% USt |  |  | 16887.528 | [6 empty] | nach | 20 | Jahren
| eigener Preis =Selbstkosten |  |  | 11826
| Ersparnis |  |  | 5061.528 | [6 empty] | einen Gesamtvorteil von |  | 8867.2419
| zzgl. Vergütung Einspeisung |  |  | 1538.4856
| Vorteil nominell |  |  | 6600.0136 | das sind pro Jahr | 330.0007

## Einfache Vorteilsabschätzung
Die nachfolgende Vorteilhaftigkeitsabschätzung bezieht sich auf das mit dem Solarrechner
LANUV für einen Standort in NRW gerechnete Beispiel, Stand August 2021.
Die Berechnungen basieren auf folgenden Überlegungen:
1. Ausgangslage: Die vom Versorger gezahlte Einspeisevergütung ist niedriger als die Kosten der Anlage, d.h. bringt Verlust.
2. Wenn aber der selbst produzierte Strom billiger ist als gekaufter Strom, dann bringt jede kWh, die man selbst verbrauchen kann in Höhe der Preisdifferenz einen Vorteil.
3. Der Vorteil ist umso größer, je mehr Strom ich selbst verbrauchen kann (= je höher der Grad der "Autarkie", d.h. Anteil meines eigenen Stromverbrauchs, den ich aus der Eigenproduktion gewinnen kann).
4. Damit ich nicht zuviel für den schlechten Abgabepreis verkaufen muss oder eventuell sogar vom Versorger wegen zu hoher Spitzenproduktion abgeschaltet werde, sollte gleichzeitig der Anteil meines selbst verbrauchten Stroms an der insgesamt produzierten Menge möglichst hoch sein.
5. Steuereffekte sollen außen vor bleiben: Bei der Einkommensteuer liegt Liebhabefrei vor, da hier nur die effektive Verlustsituation zählt und nicht der private Vorteil aus der Stromentnahme. Bei der Umsatzsteuer soll Kleinunternehmerschaft vorliegen, keine Option. Bei Unternehmerfamilien ggfs. die Anlage auf einen Nicht-Unternehmer laufen lassen oder auf eine GbR (z.B. Eheleute), die keine weiteren umsatzsteuerrelevanten Einnahmen erzielt.
Dann kann man wie folgt rechnen (alle Werte annahmegemäß brutto incl. Umsatzsteuer):
1. Was kostet eine selbsterzeugte kWh Strom, die mit meiner Anlage produziert wird?
(sog. Selbstkostenpreis)
Im Beispiel:
Anschaffungskosten - AK- (brutto) |  |  |  |  | 14011.06
verteilt auf 20 Jahre Laufzeit ergibt pro Jahr | [5 empty] | 700.553
laufende Kosten pro Jahr in % von AK (brutto) |  |  |  | 2% |  | 280.2212
Gesamtkosten pro Jahr | [5 empty] | 980.7742
erwartete Strommenge pro Jahr |  |  |  | 3941 | kWh
mithin Selbstkosten pro kWh | [5 empty] | 0.24886
2. Preisvorteil je kWh
Marktpreis bei Fremdbezug | [5 empty] | 0.3
Differenz zu Selbstkosten = Vorteil | [5 empty] | -0.051136
3. Wieviel von dem selbsterzeugten Strom kann ich selbst verbrauchen?
Stromverbrauch pro Jahr im Durchschnitt |  |  |  | 3200 | kWh
davon Entnahme aus der Anlage mit Speicher |  |  |  | 73%
das sind |  |  |  | 2336 | kWh
4. Gesamtvorteil in €
mithin Vorteil pro Jahr durch weniger Stromkosten eigener Verbrauch | [5 empty] | -119.453
das sind in | 20 | Jahren | ersparte Stromkosten in Höhe von |  |  | -2389.06
zusätzlich ist der eingespeiste Strom zu berücksichtigen:
Vergütung | 1605 | kWh | 0.0714 | 114.597
Kosten | 1605 | kWh | 0.24886 | 399.4272
ergibt Gewinn/Verlust aus Stromeinspeisung pro Jahr | [5 empty] | -284.8302
Saldo pro Jahr Ergebnis aus Stromeinspeisung | [5 empty] | 165.3772
Gesamtergebnis in 20 Jahren (- = Vorteil/+ = Mehrkosten) | [5 empty] | 3307.544
5. Ergebnis und Stellschrauben
Mit den Zahlen aus dem vorstehenden Beispiel ergibt sich kein Gesamtvorteil.
Stellschrauben zur Verbesserung sind z.B.
> höherer Verbrauch und daraus mehr Eigenverbrauch
> höhere Selbstnutzungsquote (Autarkie) durch bessere Speichertechnologie bei gleichen Kosten
> niedrigere Kosten bei gleicher Effizienz
> steigende Fremdbezugspreise für die kWh
> in der Planungsrechnung ist eine Variante mit Umsatzsteueroption gerechnet, wodurch sich
die Gesamtbilanz verbessert (wenn man keine zusätzlichen Steuerberatungskosten rechnet),
aber ohne zusätzliche weitere Verbesserungen bleibt es beim nominellen Verlust.
6. Was dabei noch nicht berücksichtigt ist
erwartete Strompreissteigerung für Fremdbezug: macht den Vorteil größer
erwartbare Preissteigerungen bei Betriebskosten, Entsorgung: wären wieder dagegen zu rechnen
Leistungsminderung der Anlage dito
Wettereinflüsse: nicht wirklich vorhersehbar
Unabhängigkeit von Stromausfällen-nicht in Euro bewertbar
wenn es technisch so läuft wie bei den PV-Anlagen der ersten Generationen,
so laufen die länger und besser als erwartet , d.h. es gibt nach 20 Jahren weitere Erträge
alle Zahlen nominell ohne mögliche Zinseffekte
Wechsel oder technischer Fortschritt bei Verbrauchstechnologien, z.B. wird hier E-Auto
mit E-Auto verglichen; erfolgt gleichzeitig die Umstellung vom Verbrennungsmotor wären auch
die damit verbundenen Werte noch interessant.
Wenn mit Steuereffekten gerechnet wird, ergeben sich noch mla andere Werte.
© bpw 2021